## Service 신청서
User information (고객정보)* | [5 empty] | * 표시는 필수 기재 사항입니다.
Date* 신청날짜 |  |  |  | 2025-03-12 | [5 empty] | Tel. 전화번호 |  |  |  |  | 02-958-5303 |  |  |  | H.P.* 휴대전화 |  |  |  | 010-7278-4346
Company name* 업체명 |  |  |  | 한국과학기술연구원 (KIST) | [5 empty] | Department 부서명 |  |  |  |  | 나노포토닉스연구센터 |  |  |  | E-mail.* 이메일 |  |  |  | cruz31@kist.re.kr
Requested by* 수리의뢰인 |  |  |  | 박수진 | [5 empty] | Address* 택배 받으실 주소 |  |  |  |  | 서울특별시 성북구 화랑로14길 5, 연구동(L1) L1218
요청서비스 종류* |  |  |  |  | 고장수리 및 점검 포함 | [8 empty] | 내부접수 (택배 또는 수거하여 당사 교정실로 반입) | [8 empty] | 출장서비스 (현장교정)
교정서비스 레벨* |  |  |  |  | Lite (Standard Check) | [7 empty] | Lite Plus (2x4 성적서 발행) |  |  |  |  | Pro Plus (3x4 성적서 발행) |  |  |  |  | Premiun (3x10 성적서 발행)
사용팁 정보* (Maker) |  |  | Gilson |  |  |  | 사용팁 종류* (Type) | [5 empty] | Bulk |  | Refill |  | Rack |  | Filter |  | Etc :
Pipette information (피펫정보)*
구 분 | [9 empty] | 총수량 |  | 기타 (동봉품 팁, 충전기, 케이블 등) | [6 empty] | 참고사항
Single channel | [9 empty] | 4
Multi channel |  |  |  | 8-ch
12-ch
기타
피펫에이드, 전동, 시린지, 디스펜서, 바틀탑 등
상세점검 요청사항 (고장수리 및 점검부분 선택기재)
No. | Maker |  |  | Model |  |  |  | Vol. |  |  | Serial No. |  |  |  | 증상 및 요청사항
1 | Gilson |  |  | PIPETMAN P1000 |  |  |  | 100-1000 |  |  | TE26334 |  |  |  | 설정 부피와 실제 토출 부피 상이
2 | Gilson |  |  | PIPETMAN P200 |  |  |  | 20-200 |  |  | TH21482 |  |  |  | 설정 부피와 실제 토출 부피 상이
3 | Gilson |  |  | PIPETMAN P100 |  |  |  | 10-100 |  |  | SL20762 |  |  |  | 설정 부피와 실제 토출 부피 상이
4 | Gilson |  |  | PIPETMAN P10 |  |  |  | 2025-01-10 |  |  | TE25281 |  |  |  | 설정 부피와 실제 토출 부피 상이
5
6
7
8
9
10
Declaration of Decontamination (피펫 오염정보 신고)*
피펫의 심각한 오염(위험한 화학물질, 전염성 및 방사능 물질, 신체에 위협적인 단백질, DNA, 박테리아 등) 여부를 확인하고 있습니다. 고객과 당사엔지니어의 안전을 위하여 또한 교차감염 방지 및 안전하고 정확한 실험을 위하여 아래의 양식을 작성해 주시기 바랍니다.
1. 서비스를 받고자 하는 피펫이 어떤 물질에 오염되었는지 체크해주세요.*
박테리아 |  | 바이러스 |  |  | DNA |  |  |  | 화학적 용액 |  |  |  | 단백질 |  |  | 방사능 |  | COVID-19 |  | 기타/알 수 없음(모름) |  |  |  |  | 해당없음
[20 empty] | ( |  |  |  | )
2. 오염물을 어떤 방법으로 제거했는지 알려주세요. (Ex. 70% 알콜, Autoclave, Disinfectant solution…)*
99.9% 이소프로필알콜을 와이퍼에 소량 묻혀 피펫 입구 부위를 제외한 나머지 몸체 수 회 세척
| 서비스 요청한 제품은 보내기 전에 적절한 클리닝과 오염물 제거를 하였습니다.* | [20 empty] | Date* |  |  | Signature*
| 일반적인 클리닝/오염제거를 피펫서비스와 함께 의뢰 합니다. (오염물 미제거시 선택 , Lite서비스 이상 무상)* | [20 empty] | 2025-03-12
일반적인 클리닝/오염제거 외에 추가로 핵산오염제거(DNA/RNase Free)를 신청합니다. (선택사항, 개당 15,000원 추가)
위와 같이 서비스를 의뢰하며 고객정보를 서비스 및 마케팅 용도로 활용하는 것에 동의합니다.*

## 상세점검 요청사항 (5자루 초과시 사용)
상세점검 요청사항 (고장수리 및 점검부분 선택기재)
No. | Maker | Model | Vol. | Serial No. | 증상 및 요청사항
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50